## etap1 instalacje
Przedmiar robót - modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku Instalcje oświetlenia scenicznego
Lp. | Ozn. w projekcie | Prace montażowe | Urządzenie referencyjne producent/model |  | Rodzaj urządzenia - specyfikacja techniczna według projektu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa PLN netto | Cena jednostkowa PLN brutto | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
Urządzenia nastawczo regulacyjne
1 | SOR1 | dostawa, montaż | ETC | Sensor 3 | Szafa regulatorów przełączalnych 96x3kW | 1 | szt.
2 | SOR2 | dostawa, montaż | ETC | Sensor 3 | Szafa regulatorów przełączalnych 96x3kW | 1 | szt.
3 | SOR3 | dostawa, montaż | ETC | Sensor 3 | Szafa regulatorów przełączalnych 96x3kW | 1 | szt.
4 | SON1 | dostawa, montaż | ETC | Sensor 3 | Szafa styczników 96x3kW | 1 | szt.
5 | SON2 | dostawa, montaż | ETC | Sensor 3 | Szafa styczników 48x3kW | 1 | szt.
6 | RackE | dostawa, montaż | Databox | SWL 6U | Szafa Rack 19" z osprzętem | 2 | szt.
7 | PE | dostawa, montaż | NetGear | GS748TPS | Switch Ethernetowy POE | 2 | szt.
8 | KDE4 | dostawa | ETC | Gateway | Bramka Ethernet/DMX cztery porty | 2 | szt.
9 | ROT | dostawa, montaż | W/W | W/W | Rozdzielnica oświetlenia technologicznego | 1 | kpl.
10 | KP | dostawa, montaż | W/W | W/W | Kasety przyłączeniowe | 1 | kpl.
11 | PP | dostawa, montaż | W/W | W/W | Puszki przyłączeniowe | 1 | kpl.
12 | Instalacja | dostawa, montaż | W/W | W/W | Wykonanie instalacji zasilającej obwodów regulowanych, nieregulowanych, sterujących wraz z ułożeniem przewodów, komplet z gniazdami, bez połączeń giętkich (zwijaczy, pasów kablowych) dla mostów, z rozprowadzeniem instalacji na mostach | 436 | szt.
[5 empty] | Suma instalacje | 1 | kpl.
SUMA