Załącznik 7 do SIWZ – zestawienie robót

Numer zamówienia: ZPI-3700-8/17

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynkach Stara Apteka i Przejście Bramne w ramach projektu p.n. *Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych*.

Zakres robót:

**CZĘŚĆ 0** – wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych zawartych w następujących pozycjach przedmiarów dotyczących PODZIEMNEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO.

0.a) Projekt wykonawczy węzła cieplnego – branża sanitarna – całość,

0.b) Projekt wykonawczy węzła cieplnego – branża elektryczna – całość,

0.c) Instalacje sanitarne – całość.

**CZĘŚĆ I** – wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych zawartych w następujących pozycjach przedmiarów dotyczących budynku PRZEJŚCIA BRAMNEGO.

I.a) Projekt wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej – BEZ ŁĄCZNIKA:

* pkt. 9 Pokrycia dachowe – całość,
* pkt. 10 Ścianki działowe – całość,
* pkt. 11 Tynki i okładziny wewnętrzne – całość,
* pkt. 12 Sufity podwieszone – całość,
* pkt. 13 Stolarka – całość,
* pkt. 14 Podłoża, podłogi, posadzki – całość,
* pkt. 15 Ślusarka – całość,
* pkt. 16 Malowanie – całość,
* pkt. 17 Elewacja – całość,
* pkt. 18 Winda – całość,
* pkt. 19 Wyposażenie – całość.

I.b) Projekt wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej – ŁĄCZNIK:

* pkt. 4 Pokrycia dachowe – całość,
* pkt. 5 Sufity podwieszone – całość,
* pkt. 6 Podłoża, podłogi, posadzki – całość,
* pkt. 7 Elewacja – całość.

I.c) Instalacje sanitarne – całość,

I.d) Instalacje wentylacji i klimatyzacji – całość,

I.e) Instalacje elektryczne i oświetlenie – całość,

I.f) Instalacje niskoprądowe, SSP i DSO – całość,

I.g) Instalacje automatyki i sterowania wentylacji i klimatyzacji + BMS – całość,

I.h) Projekt technologii scenicznej dla nowej sceny w Przejściu Bramnym – całość.

**CZĘŚĆ II** – wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych zawartych w następujących pozycjach przedmiarów dotyczących budynku STAREJ APTEKI.

II.a) Projekt wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej:

* pkt. 14 Tynki i okładziny wewnętrzne – całość,
* pkt. 15 Sufity podwieszone – całość,
* pkt. 16 Stolarka otworowa – całość,
* pkt. 17 Podłoża, podłogi, posadzki – poz. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
* pkt. 18 Ślusarka – całość,
* pkt. 19 Malowanie – całość,
* pkt. 20 Winda – całość,
* pkt. 21 Elewacja – całość,
* pkt. 22 Różne pozostałe – całość.
* Pkt. 23 Wyposażenie – całość.

II.b) Instalacje sanitarne – całość,

II.c) Instalacje wentylacji i klimatyzacji – całość,

II.d) Instalacje elektryczne i oświetlenie – całość,

II.e) Instalacje niskoprądowe, SSP i DSO – całość,

II.f) Instalacje automatyki i sterowania wentylacji i klimatyzacji + BMS – całość.